## Sheet1
ER LLC HSE Inspection Report
ХАБЭА-н Ажлын байрны үзлэгийн тайлан
English/Монгол
The following is to be used safety inspections. Observations should be noted on the attached observation sheet. Each category should be scored either Yes = 1 or No = 0 based of observation in the Points Awarded column. N/A = Not applicable. If N/A is appropriate, then N/A must be used in Both Possible Points and Points Awarded column. A score of 1 point is awarded for each answer of YES. To get the final score for each category and overall, divide it by possible Points Awarded by the Possible Points. Deductions from the total score area made where items from previous audits are not corrected, or where an audit identifies where employeess are placed in immenent danger. Our Goal is 100%
Дараах нь аюулгүй ажиллагааны үзлэг шалгалтыг гүйцэтгэхэд зориулагдсан болно. Ажиглалтыг хавсралт бүхий хуудаст тэмдэглэж хөтлөнө. Ажиглалтын явцад асуулга тус бүрийг Тийм = 1 эсвэл Үгүй = 0 гэсэн оноогоор дүгнэж авсан оноог баганад тэмдэглэнэ. N/A - Хамааралгүй гэсэн тэмдэглэгээ бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд авах ёстой болон асван онооны багана тус бүрт N/A тэмдэглэгээг тавина. Тийм гэсэн хариулт тус бүр 1 оноотой тэнцэнэ. Хэсэг тус бүрийн болон нийт оноог дүгнэхдээ авсан нийт оноог авбал зохих оноонд хуваана. Мөн өмнөх аудит үзлэг шалгалтаар илэрсэн зөрчлийг арилгаагүй болон ажилтан болзошгүй аюулд өртөх эрсдэлтэй нөхцөлд байгаа тохиолдолд харгалзах оноог нийлбэр онооноос хасаж тооцно. Бидний зорилго 100% байх ёстой.
Inspection Team Members (and role title) / Үзлэг гүйцэтгэсэн багийн гишүүд (албан тушаал) |  | Date/ Огноо: 1 Sep 2012
HSE officer/ХАБ-н ажилтан
Area/ Ажлын талбар/ xxxxxxxxxxx
Names of objects/ Объектын нэрс |  | Assessment /Үнэлгээ
A | HSE management system/ХАБЭАБО-ны менежментийн систем | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Is the any appointed HSE responsible people available?/Байгууллагад ХАБЭАБО хариуцсан ажилтан томилогдсон уу? | МӨ20 | 1 | 1
2 | Is the any established HSE team available?/ Байгууллагад ХАБЭАБО-ны орон тооны бус зөвлөл байгуулагдсан уу? | Ө18 | 1 | 1
3 | Has company approved its annual HSE action plan?/ Байгууллага нь жилийн ХАБЭАБО-ны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаж батлуулсан уу? | Ө18 | 1 | 1
4 | Is HSE responsibility clearly defined to the all staffs job description(JD)?/ Байгууллагын нийт албан хаагчдын ажлын байрны тодорхойлолтонд ХАБЭАБО-ны холбогдолтой үүрэг хариуцлагыг тусгаж өгсөн үү? | Ө18 | 1 | 1
5 | Is there any safety risk management for workplace of the company?/ Байгууллагын ажлын байранд аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ хийгддэг үү? | МӨ20 | 1 | 1
6 | Has company any approved budget related to its HSE actions?/ Байгууллагад ХАБЭАБО-ны холбогдолтой төсөв батлагдсан уу? | Ө18 | 1 | 1
|  |  | 6 | 6
100%
B | Housekeeping & Barricades / Орчны эмх цэгц & Хаалт хашилт | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Are all worksites clean, sanitary and orderly, floor free of slip or trip?/ Ажлын байр нь элдэв хог хаягдалгүй, хүн хальтирах, бүдрэх аюулгүй байх? | Ө19 | 1 | 1
2 | Clear access to emergency equipment ie., safety showers, fire extinguishers, fire hoses?/ Галын шүршүүр, хор, хоолой зэрэг онцгой байдлын төхөөрөмжүүдэд хүрэх зам чөлөөтэй байх? | Ө19 | 1 | 1
3 | Material, tools, or equipment properly stored especially to prevent falling from elevations?/ Бараа материал, багаж хэрэгсэл зэргийг зөв зохистой хадгалсан байх. Ялангуяа эдгээрийг өндрөөс унах аюулаас сэргийлсэн эсэх? | Ө13 | 1 | 1
4 | Trash receptacles properly used and provided ?/ Хогийн савыг ангиллын дагуу зөв зохистой хэрэглэж буй эсэх? | Ө17 | 1 | 1
5 | Materials are adquately covered, secured or braced against being wind blown?/ Бараа материалыг салхинд хийсэхээргүй сайтар дарж, бэхэлсэн эсэх? | Д8 | 1 | 1
6 | Safety notices and signs in good order? / Аюулгүйн мэдээлэл, тэмдэг тэмдэглэгээг зөв зохистой байрлуулсан эсэх? | Ө18 | 1 | 1
7 | Barricades erected properly, tagged and have gates for entry and exit points? / Хаалт хашилт зохих ёсоор байрлуулагдсан, пайзлагдсан, гарц орцоор хангагдсан эсэх? | Ө14 | 1 | 1
8 | Workplace Housekeeping? / Ажлын байрны эмх цэгц? | Ө12 | 1 | 1
9 | Is illumination level in standard condition?/ Ажлын орчны гэрэлтүүлэг нь стандартын хэмжээнд байх? | Д8 | 1 | 1
10 | Is workplace ventilation in standard condition?/ Ажлын орчны агаарын солилцоо стандартын хэмжээнд байх? | Д8 | 1 | 1
11 | Is workplace noise level in standard condition?/ Ажлын орчны дуу чимээ стандартын хэмжээнд байх? | Ө14 | 1 | 1
12 | Is workplace temperature in standard condition?/ Ажлын орчны температур стандартын хэмжээнд байх? | Д8 | 1 | 1
|  |  | 12 | 12
100%
C | Safety Systems / Аюулгүй ажиллагааны тогтолцоо | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Is there any induction for new workers?/ Шинээр ирж байгаа ажилчдад урьдчилсан зааварчилгаа өгсөн эсэх? | МӨ23 | 1 | 1
2 | Is there any repeated instructions? / Давтан зааварчилгаа өгдөг эсэх? | МӨ21 | 1 | 1
3 | Daily Safety Induction reviewed by work group and signed? / Өдөр бүр аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг уншиж танилцан гарын үсэг зурсан эсэх? | МӨ21 | 1 | 1
4 | Is there have Safety brief board?/ ХАБЭАБО-ны мэдээлэх самбар байгаа эсэх? | Ө19 | 1 | 1
5 | Incidents brief visible and up to date? / Осол, хэрэг явдлын мэдээллийг самбаруудад байрлуулж, цаг тухайд нь шинэчилж буй эсэх? | Ө18 | 1 | 1
6 | Pressure vessels on a register? / Даралтат саванд бүртгэл хөтлөж буй эсэх? | Ө19 | N/A | N/A
7 | Personal safety lock used (Lock out / Tag Out) (Hazardous Energy Control)? / Хувийн аюулгүйн цоожийг ашиглаж буй эсэх (ТҮ/ПА)(Аюултай Эрчим хүчийг хянах)? | Ө14 | 1 | 1
8 | Safety Sign, Danger Sign, Caution Sign, Mandatory Sign and Fire & Emergency Sign in place and visible?/ Аюулгүй ажиллагааны тэмдэг, Аюултай тэмдэг, Анхааруулах тэмдэг, Зайлшгүй мөрдөгдөх тэмдэг, Гал болон Онцгой байдлын тэмдэг тэмдэглэгээ зэргийг нүдэнд харагдахуйц газар байрлуулсан эсэх? | Ө18 | 1 | 1
9 | Suggestion & hazard reporting scheme in place ?/ Санал зөвлөлгөө & Аюулыг мэдээлэх хөтөлбөрийн хуудас ажлын талбарт байгаа эсэх ? | Ө17 | N/A | N/A
10 | Should be eliminated the reported hazards?/ Аюулыг мэдээлэх хуудсаар ирсэн аюулыг арилгах арга хэмжээ авч буй эсэх? | Д9 | N/A | N/A
|  |  | 7 | 7
100%
D | Personal Protective Equipment / Хувийн Хамгаалах Хэрэгсэл | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Is there any approved norm pertaining to the PPE?/ Ажлын тусгай хувцас хамгаалах хэрэгслийн нормыг батлуулсан эсэх? | Д9 | 1 | 1
2 | Hard hats worn and maintained as required by hazard assessment / Аюулын үнэлгээний шаардлагын дагуу дуулга малгайг өмсөж, ашиглаж буй эсэх? | Ө17 | 1 | 1
3 | Hearing protection worn as required by hazard accessment / Аюулын үнэлгээний шаардлагын дагуу сонсголын хамгаалалт хэрэглэж буй эсэх? | Ө17 | 1 | 1
4 | Eye protection worn in a proper manner as required by hazard assessment / Аюулын үнэлгээний шаардлагын дагуу нүдний хамгаалалтыг зөв зохистой хэрэглэсэн эсэх? | Ө17 | 1 | 1
5 | Hand protection worn as required by hazard assessment. / Аюулын үнэлгээний шаардлагын дагуу гарын хамгаалалтыг өмссөн эсэх? | Ө17 | 1 | 1
6 | Proper foot protection worn as required by hazard assessment / Аюулын үнэлгээний шаардлагын дагуу хөлийн хамгаалалтыг өмссөн буй эсэх? | Ө17 | 1 | 1
7 | PPE worn in a proper manner as required by safety assessment / Аюулын үнэлгээний шаардлагын дагуу ажлын хувцас зөв өмссөн эсэх? | Ө17 | 1 | 1
8 | Face shield worn as required by hazard assessment/ Аюулын үнэлгээний шаардлагын дагуу нүүрний хамгаалалтыг өмссөн эсэх? | Ө18 | 1 | 1
9 | Mask worn as required by hazard assessment ?/ Аюулын үнэлгээний шаардлагын дагуу маск зүүсэн эсэх? | Ө17 | 1 | 1
10 | Respiratories worn as required by hazard assessment ?/ Аюулын үнэлгээний шаардлагын дагуу амьсгалын баг өмссөн эсэх? | Ө17 | 1 | 1
|  |  | 10 | 10
100%
E | Hazardous Substances safety/ Аюултай бодис материалын аюулгүй байдал | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | MSDS available and current for chemicals in the area? / Ашиглагдаж буй химийн бодисын Хор Аюулын Лавлах Мэдээлэл (ХАЛМ) ажлын талбарт байгаа эсэх? | Ө19 | 1 | 1
2 | Hazard substances and chemicals stored in the proper manner?/ Аюултай бодис материал болон химийн бодисыг зохих ёсоор хадгалж байгаа эсэх? | Ө19 | 1 | 1
3 | Flammable chemicals stored in flame proof cabinets? / Шатамхай химийн бодисыг галд тэсвэртэй шүүгээ, байгууламжинд хадгалаж байгаа эсэх? | Ө19 | 1 | 1
4 | Is there keeping used oils on proper condition?/ Ашиглагдсан шатах тослох материалыг (ШТМ) зөв хадгалж байгаа эсэх? | Ө19 | 1 | 1
5 | All Chemical containers properly labeled?/ Бүх химийн бодисын сав, баглаа зориулалтын шошготой эсэх? | Ө19 | 1 | 1
|  |  | 5 | 5
100%
F | Hand tools safety/ Гар багаж хэрэгслийн аюулгүй байдал | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Is safety work instruction for hand tools prepared and induction conducted to employee repeadly?/ Гар багаж хэрэгсэлтэй ажиллах ажлын заавар боловсруулж ажилчдад тогтмол танилцуулдаг байх? | Ө19 | 1 | 1
2 | Is any inspection conducted for hand tool safety condition?/ Гар багаж хэрэгслийн ашиглалтын байдалд үзлэг шалгалт хийдэг байх? | Ө19 | 1 | 1
3 | No use of any broken or fractured handles, hammers, axes and similar equipment?/ Ямар нэг гэмтэлтэй болон эвдэрсэн гар багаж хэрэгслүүдийг ашиглахгүй байх? | Ө19 | 1 | 1
4 | Supply and regular usage of appropriate safety glasses, face shields, etc. used while using hand tools or equipment which might produce flying materials or be subject to breakage?/ Гар багаж хэрэгслийг ашиглахад нүдний шил, нүүрний хамгаалалт зэрэг зохих хамгаалах хэрэгслүүдийг олгож, түүнийг ашиглаж хэвшсэн байх? | Ө19 | 1 | 1
|  |  | 4 | 4
100%
G | Manual handling safety/ Гараар зөөх үеийн аюулгүй байдал | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Is there any use of carts, hand trucks when moving heavy materials?/ Хүнд эд зүйлсийг өргөх, зөөх, тээвэрлэхдээ зориулалтын хэрэгсэл ашигладаг байх? | Ө19 | 1 | 1
2 | Is there any inspection conducted for safety of manual handling devices?/ Ашиглагдаж байгаа гар зөөврийн хэрэгслийн ашиглалтын байдал нь хэвийн байх? | Ө17 | 1 | 1
3 | Is there any training conducted to employee for proper manual handling?/ Гараар хэрхэн зөв өргөж тээвэлэх талаар ажилтнуудад сургалт явуулсан байх? | Ө19 | 1 | 1
|  |  | 3 | 3
100%
H | Fall Protection safety/ Унахаас сэргийлэх хэрэгслийн аюулгүй байдал | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Is there any training for use body harnesses?/ Өндрийн бүс ашиглах талаар сургалт зааварчилгаа өгдөг эсэх? | МӨ22 | 1 | 1
2 | Body harnesses safety condition?/ Өндрийн бүсний бүрэн бүтэн байдал? . | МӨ22 | 1 | 1
3 | Body harnesses worn in a proper manner?/ Өндрийн бүсийг зөв хэрэглэсэн эсэх? | Ө19 | 1 | 1
4 | Body harnesses and fall protection equipment maintained, stored and has current inspection?/ Уналтаас хамгаалах өмсгөл, унахаас сэргийлэх хэрэгсэл зэрэг нь зөв хадгалагдаж болон шалгагдсан эсэх? | Ө19 | 1 | 1
|  |  | 4 | 4
100%
I | Confined Space safety/Хязгаарлагдмал орчны аюулгүй байдал | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Confined space labeled & signed? / Хязгаарлагдмал орчныг хаяглаж & тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулсан эсэх? | Ө14 | 1 | 1
2 | Proper access and egress provided?/ Зориулалтын орц гарцаар хангагдсан эсэх ? | Д9 | 1 | 1
3 | Entrances to confined spaces protected by guarding, cover, barricading etc ?/ Хязгаарлагдмал орчинд нэвтрэх гарц, орц нь хаалт, хашилт, хамгаалалт, таг зэргээр хамгаалагдсан эсэх? | Д9 | 1 | 1
4 | Confine Space Entry Permit completed and closed out properly ?/ Хязгаарлагдмал орчинд нэвтрэх зөвшөөрлийг зохих ёсны дагуу бөглөж, хаасан эсэх? | Ө18 | 1 | 1
|  |  | 4 | 4
100%
J | Transportation safety/ Тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдал | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Safety driving trainings for drivers, guidance to be introduced and signed?/ Жолооч нарт тээврийн хэрэгслийг жолоодох үеийн аюулгүй ажиллагааны сургалт явуулж, зааварчилгаа танилцуулж гарын үсэг зуруулдаг байх? | Ө18 | 1 | 1
2 | Do the drivers have driving license issued by the authorized entity?/ Тээврийн хэрэгслийн жолооч нар эрх бүхий хяналтын байгууллагаас олгосон жолооны үнэмлэхтэй байх? | Ө18 | 1 | 1
3 | Lights, brakes, horns, alarms, seat belts used and working properly ?/ Гэрэл, тормоз, сигналь, дохио, аюулгүйн бүс зэрэг нь бүрэн бүтэн, зөв зохистой хэрэглэгдэж буй эсэх? | Ө18 | 1 | 1
4 | Good housekeeping maintained in aerial lifts, scissor's lifts and vehicle cabs?/ Тээврийн хэрэгсэл, өргөгч төхөөрөмж зэргийн бүхээгт эмх цэгцийг баримталсан эсэх? | Ө18 | 1 | 1
5 | Properly used, maintained and current day documented inspection complete ?/ Өдөр тутмын үзлэг шалгалтын бичиг баримтыг зохих ёсоор нь хөтлөсөн эсэх? | Ө18 | 1 | 1
6 | Spill kit on board ?/ Асгаралтын үед ашиглах хэрэгслийг ажлын талбарт бэлэн байлгах эсэх? | МӨ21 | 1 | 1
7 | Vehicles observed complying with speed limits? / Хурдны хязгаарыг дагаж мөрдөж буй эсэх? | МӨ21 | 1 | 1
|  |  | 7 | 7
100%
K | Machine and equipment, Machine guarding/ Тоног төхөөрөмж (ТТ), хаалт хашилт | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Is there a training program to instruct employees on safe methods of machine operation?/ ТТ-тэй ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар, арга барилыг ажилчдад тогтмол танилцуулдаг, сургалтын хөтөлбөртэй байх? | Ө18 | 1 | 1
2 | Is all machinery and equipment certified for safety by local authority?/ Үйлдвэрлэлийн ТТ-үүд эрх бүхий хяналтын байгууллагаас олгодог ТТ-н гэрчилгээтэй байх? | Ө18 | 1 | 1
3 | Are all moving mechanical parts such as chains and gears properly guarded?/ ТТ-н гинжин холбоос, араа зэрэг хөдлөх хэсгүүдийн хаалт хамгаалалт бүрэн зөв хийгдсэн байх? | Ө18 | 1 | 1
4 | Is there a emergency stop button or power shut-off switch within reach of the operator’s position at each machine?/ ТТ болгонд түргэн таслах товчлуур, тэжээлээс салгах таслуур зэргийг операторуудын ажлын байр бүрд байрлуулсан эсэх? | МӨ21 | 1 | 1
5 | Are all emergency stop buttons or swithes inspected regularly and ready to use?/ ТТ-н аюулгүйн хамгаалалт( тухайлбал, түргэн таслуур, автомат аюулгүйн таслуур гэх мэт) бүрэн бүтэн эсэх, үзлэг шалгалт хугацаанд нь хийдэг байх? | МӨ21 | 1 | 1
6 | Is there a regular program of safety inspection of machinery and equipment by competent person such as operators, engineers, supervisors?/ ТТ-н аюулгүй байдалд түүнийг хариуцсан оператор, инженер, супервайзорууд нь тогтмол үзлэг шалгалт хйидэг, үзлэг шалгалт засвар үйлчилгээний график, хөтөлбөртэй байх? | МӨ21 | 1 | 1
7 | Is there any procedure for lock out and tag out to isolate from any energy for maintenance, repair, or security?/ Засвар, үйлчилгээ хийх үед ТТ-г аливаа эрчим хүчнээс тусгаарлах, хамгаалах зорилгоор цоож, пайзны систем зэрэг ямар нэг журам, заавар мөрдөж арга хэмжээ авдаг байх? | МӨ21 | 1 | 1
|  |  | 7 | 7
100%
L | Lifting and moving equipment safety/ Өргөх тээвэрлэх машин механизмын (ӨТММ) аюулгүй байдал | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Is there any lifting and moving equipment such as cranes, all type of hoist (lever, chain, electrical) safety training conducted to the relevant employees?/ ӨТММ ( гар болон цахилгаан таль, кран)-тай ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар тогтмол танилцуулддаг уу? | Ө18 | 1 | 1
2 | Is there any inspection or test conducted to the lifting and moving equipment safety in a timely manner?/ ӨТММ ( гар болон цахилгаан таль, кран)-н техникийн туршилт, баталгаажуулалт бүрэн, цаг хугацаандаа хийгдсэн байх? | Ө18 | 1 | 1
3 | Are all forklift truck drivers conducted proper training and have a licence?/ Автопогрузчик жолооч нь зохих сургалтанд хамрагдаж эрхийн үнэмлэх авсан эсэх? | Ө18 | 1 | 1
4 | Are all used forklifts in good condition?/ Автопогрузчик техникийн хувьд бүрэн бүтэн байх? | Ө18 | 1 | 1
5 | Are all used forklifts inspected by timely manner, available all related inspection documents? / Автопогрузчикт хугацаанд нь техникийн үзлэг хийж, зохих баримт бичгийг бүрдүүлсэн байх? | Ө18 | 1 | 1
6 | Chainfalls, come-a-longs, slings and chokers in good condition with current safety inspection? / Гацаах блок, тайл, оосор, татлага зэрэг нь шалгагдсан, сайн нөхцөлтэй байгаа эсэх? | Ө18 | 1 | 1
7 | Proper rigging techniques and softeners used as required?/ Зохих ёсны осорлогооны техник болон жийргэвчийг зөв зохистой хэрэглэсэн эсэх? | Ө18 | 1 | 1
8 | Tag lines in use ?/ Хөтлөгч буюу чиглүүлэгч оосрыг хэрэглэж буй эсэх? | Ө18 | 1 | 1
9 | Lifting area barricaded?/ Өргөлтийн талбайг хаалт хашилтаар хязгаарласан эсэх? | Ө18 | 1 | 1
|  |  | 9 | 9
100%
M | Ladders safety / Зөөврийн шатны аюулгүй байдал | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Is there safety training conducted to the use ladder?/ Зөөврийн шат ашиглах аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа танилцуулдаг эсэх? | Ө13 | 1 | 1
2 | Is ladders safety condition is possible to use?/ Шатны бүрэн байдал нь ашиглахад боломжтой эсэх? | Д9 | 1 | 1
3 | Inspected, tagged and stored correctly / Зөв зохистой шалгаж, пайзлан, хадгалсан байх | Д9 | 1 | 1
|  |  | 3 | 3
100%
N | Excavations / Ухалт малталт | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Safe access (ramps provided or ladders exceed top of excavation by at least 1m)? / Аюулгүй орц гарцтай эсэх (Дамнуур байрлуулсан байх эсвэл нүхний дээд ирмэгээс дээш хамгийн багадаа 1 м цухуйж гарсан шатыг байрлуулсан байна.)? | Ө18 | 1 | 1
2 | Properly sloped, shored and excavated material at least 2 m from the edge ?/ Шуудууг зохих ёсоор нь налуу гадаргуутай ухах болон тулгуур бэхэлгээ хийсэн эсэх. Ухсан шороог нүхний ирмгээс 2 метрээс доошгүй зайд байрлуулах /? | Ө18 | 1 | 1
3 | Barricades for hole ?/ Ухсан нүхийг тойруулсан хаалт хашилт байгаа эсэх? | МӨ21 | 1 | 1
|  |  | 3 | 3
100%
O | Electrical safety/ Цахилгаан хэрэгслийн аюулгүй байдал | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Is there any electrical safety training conducted to the relevant employees?/ Цахилгаан тоног төхөөрөмжтөй ажиллах аюулгүй ажиллагааны заавар танилцуулдаг эсэх? | МӨ21 | 1 | 1
2 | Electrical tools, cords, light stringers are in good condition with current safety inspection? / Цахилгаан тоног төхөөрөмж, залгуур, гэрлийн утас зэрэг нь шалгагдсан, сайн нөхцөлтэй байх? | МӨ21 | 1 | 1
3 | Electrical boxes, panel boards, and cabinets are prevented by locks or barricades from unauthorized people / Цахилгааны шит, хянах самбар, кабинет зэрэг нь зөвшөөрөлгүй хүн онгойлгохоос сэргийлсэн хаалт, хашилт цоожоор тусгаарласан байх? | МӨ21 | 1 | 1
4 | Are all electrical panels marked for caution?/ Ажлын байранд байх цахилгаан шит, панель нь тодорхой хаяг, анхааруулга болон сануулах тэмдэглэгээтэй байх ? | МӨ21 | 1 | 1
5 | Clear access to electrical boxes, panel boards, and cabinets? / Цахилгааны шит, хянах самбар, кабинет зэрэгт хүрэх зам чөлөөтэй эсэх? | Ө14 | 1 | 1
6 | Electrical cords elevated at least 2m or bury over 20 cm deep? / Цахилгаан утсыг 2 м -ээс доошгүй өндөрт байрлуулсан эсвэл 20 см булах? | Ө18 | 1 | 1
7 | GFCI in use with all electrical tools, cords and light stringers. (Earth Grounding) ?/ Цахилгаан тоног төхөөрөмж, уртасгагч залгуур, цахилгаан утас зэрэг нь автомат унтраалга /Пускатель/ -тай эсэх (Нэвчих гүйдлийн газардуулга)? | МӨ21 | 1 | 1
8 | Is there electrical protecting device available in power transformer, generator, electrical distribution panels?/ Өндөр хүчдэлийн трансформатор, генератор, хувиарлах байгууламж, агаарын шугам зэрэгт ажиллахад зориулагдсан хөндийрүүлэх бахь, өндрийн бүс гэх мэт цахилгаан хамгаалах хэрэгслээр хангагдсан байх? | МӨ21 | 1 | 1
|  |  | 8 | 8
100%
P | Fire Protection / Галын аюулаас сэргийлэх | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Are all exits marked with an exit sign and illuminated by a reliable light source?/ Аваарын гарцын тэмдэг тэмдэглэгээ хийгдсэн, найдвартай тэжээлийн үүсвэртэй байх? | МӨ21 | 1 | 1
2 | Are all exits kept free of obstructions?/ Галын гарцан дээр ямар нэг тээг болох зүйл байрлуулж таглаагүй байх? | МӨ21 | 1 | 1
3 | Are portable fire extinguishers provided in adequate number and type?/ Байрлуулсан гал унтраах багаж хэрэгсэл нь хүрэлцэхүйц, тохирох төрлийн байх? | МӨ21 | 1 | 1
4 | Are fire extinguishers inspected and recharged regularly and noted on the inspection tag?/ Гал унтраах багаж хэрэгсэлд тогтмол үзлэг хийж, дахин цэнэглэж, хаяг пайзанд тэмдэглэгээ хийдэг байх? | МӨ22 | 1 | 1
5 | Are fire extinguishers mounted right and in readily accessible locations?/ Гал унтраах багаж хэрэгсэлд зориулж шууд харагдахуйц тэмдэг тэмдэглэгээ байрлуулсан, галын хорыг зөв зохистой байрлуулсан, авч хэрэглэхэд саад болох элдэв зүйл хураагаагүй байх? | МӨ21 | 1 | 1
6 | Is site and building certified for fire safety by local authority (Local fire department)?/ Эрх бүхий газар ( Орон нутгийн ОБГ)-с галын дүгнэлт гаргуулсан байх? | Ө19 | 1 | 1
7 | Are employees periodically instructed in the use of extinguishers and fire protection procedures?/ Ажлын байранд галын аюулгүй байдал, галын хор багажийг ашиглахтай холбоотой мэдлэг олгох, анхааруулах сургалт хийгдсэн үү? | МӨ21 | 1 | 1
8 | Is there any awareness and publication available for fire safety?/ Галын аюулгүй байдалтай холбоотой плакат, самбар байрлуулсан байх? | МӨ21 | 1 | 1
9 | Flammables and combustibles properly stored?/ Шатамхай бодисыг зөв хадгалж буй эсэх? | Ө19 | 1 | 1
10 | Flammable / Combustible Liquid Containers properly labeled as to their contents?/ Шатамхай шингэн бүхий сав нь хаяглагдсан байх? | Ө19 | 1 | 1
11 | Fuel containers made of metal and equiped with an air vent and located out of the hot work area ?/ Шатахууны төмөр сав нь агааржуулалттай байх бөгөөд өндөр хэмийн ажлын талбараас зайтай байх? | МӨ22 | 1 | 1
12 | Containment of hot work and welding screens provided and used as required? / Өндөр хэмийн ажил гүйцэтгэх явцад гагнуурын хаалтыг зөв зохистой ашиглаж байгаа эсэх? | Ө19 | 1 | 1
13 | Smoking in vehicles, offices and any other unauthorized area ?/ Тээврийн хэрэгсэл, оффис болон бусад хориотой газар тамхи татах? | МӨ22 | 1 | 1
14 | Smoking area designated and observed?/ Зориулалтын тамхи татах цэгтэй байж хяналтанд байгаа эсэх? | МӨ22 | 1 | 1
|  |  | 14 | 14
100%
Q | Pressurised vessel safety/ Даралтат савны аюулгүй байдал | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Is there a training program to instruct employees on safe methods of pressurized vessel operation?/ Даралтат савтай ажиллах аюулгүй ажиллагааны сургалт, зааварчилгаа хийгдсэн байх? | МӨ22 | 1 | 1
2 | Is all pressurized vessels certified by local authority?/ Даралтат сав ашиглах зөвшөөрөл, паспорт олгогдож, паспортын хөтлөлт тогтмол хийгддэг байх? | МӨ22 | 1 | 1
3 | Is all auxiliary equipments installed to the pressurized vessels such as measurements, control valves and regulators tested and calibrated properly in a timely manner?/ Даралтат саванд суурилагдсан хэмжих хэрэгсэл, тохируулах хаалт, хамгаалах клапан зэрэгт техникийн туршилт баталгаажуулалтыг хугацаанд нь хийдэг байх? | МӨ22 | 1 | 1
4 | Is all necessary tests such as hydraulic test to the pressurised vessel conducted on time indicated in a technical specification?/ Даралтат сав, шугам хоолойн техникийн туршилт, сорилт хугацаандаа хийгддэг байх? | Ө19 | 1 | 1
5 | Is all employee who work with pressurized vessels condicted training and certified by appropriate trainee?/ Даралтат савтай харьцаж ажиллах ажилтнууд нь холбогдох сургалтанд хамрагдаж эрхийн үнэмлэх авсан байх? | МӨ22 | 1 | 1
6 | Compressed gas cylinders properly maintained and stored ?/ Даралтат хийн баллоныг зөв ашиглаж, хадгалж байгаа эсэх? | Ө19 | 1 | 1
7 | Flash arrestors and regulator gauges are properly installed and maintained ?/ Дөл баригч, даралт заагч зэрэг төхөөрөмжүүд нь зөв холбогдож, ашиглагдаж байгаа эсэх? | МӨ22 | 1 | 1
8 | Gas bottles stored upright and secured with caps?/ Хийн баллоныг босоогоор нь таглаж хадгалж буй эсэх? | Ө19 | 1 | 1
|  |  | 8 | 8
100%
R | Emergency response, preparedness/ Онцгой нөхцөл байдлын үеийн бэлэн байдал | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Is emergency response plan available for the site and approved by local fire department?/ Тухайн байгууламжид зориулсан гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг орон нутгийн ОБГ-тай хамтран боловсруулж батлуулсан байх? | Ө19 | 1 | 1
2 | Is there any emergency preparedness training (cabinet and factual) conducted to all staff?/ Гамшгийн үеийн бэлэн байдлын сургалтыг нийт ажилтнуудад хийсэн үү? | Ө19 | 1 | 1
3 | Are employees periodically instructed to evacuate during the emergency? (emergency evacuation drill)/ Ажилтнуудад онцгой нөхцөл байдлын нүүлгэн шилжүүлэлтийг хэрхэн хийх талаар зааварчилгаа өгдөг үү? (Нүүлгэн шилжүүлэлтийн дасгал) | Ө19 | 1 | 1
4 | Is there any fire response or emergency response team established?/ Байгууллагад гал гамшиг эсэргүүцэх баг, штаб, бүлгэм байгуулагдсан уу? | Ө19 | 1 | 1
5 | Is the building equipped emergency lighting?/ Байгууламж нь аваарын гэрэлтүүлэгтэй эсэх? | Ө19 | 1 | 1
|  |  | 5 | 5
100%
S | Medical services and First aid/ Эмнэлгийн үйлчилгээ, анхны тусламж | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Are first-aid kits easily accessible to each work area, with necessary supplies available, periodically inspected and replenished as needed?/ Шаардлагатай ажлын байруудад хүрэлцэхүйц эмийн зүйл, ороох боох материал бүхий анхны тусламжийн хайрцаг байрлуулж, байнга шалгаж нөхөн хангалт хийдэг байх? | МӨ21 | 1 | 1
2 | Is all employee conducted regular medical eximination? (typically once a year)/ Нийт ажилтнуудыг хугацаат эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан байх? (жилд 1 удаа) | Ө18 | 1 | 1
3 | Are medical personnel readily available for advice and consultation on matters of employees’ health?/ Ажилтнуудын эрүүл мэндийн асуудлаар зөвлөгөө өгөх, хяналт тавих зорилгоор эмч, эмнэлгийн ажилтан ажиллуулдаг эсэх? | МӨ21 | 1 | 1
4 | Have employees received first-aid training?/ Ажилчдад эмнэлгийн яаралтай анхны тусламж үзүүлэх сургалт явуулсан байх? | МӨ21 | 1 | 1
|  |  | 4 | 4
100%
T | Environmental hazard/ Байгаль орчны зөрчил | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Is there any leakage? /Хөрсөн дээр асгаралт байгаа эсэх? | МӨ21 | 1 | 1
2 | Is there any uncontrolled roads?/ Хөрсөн дээр төлөвлөгдөөгүй зам гарсан эсэх? | Ө17 | 1 | 1
|  |  | 2 | 2
100%
U | Document and recordkeeping/ Баримт бичгийн бүрдүүлэлт, бүртгэл | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Are all documents related to the OSH listed and coded?/ ХАБЭАБО-ны холбоотой баримт бичгүүд нь бүртгэл, кодтой байх? | Д9 | 1 | 1
2 | Are employee training and induction, records kept and accessible for review, when required by inspection or audit?/ Ажилтнуудад хийсэн ХАБЭАБО-ны сургалт, зааварчилгааны бүртгэлийг хөтөлдөг байх? | Ө18 | 1 | 1
3 | Are all occupational accident, incident, near misses being recorded according to the available group procedure?/ Гарсан осол, зөрчил, осолд дөхсөн тохиолдлын бүртгэлийг зохих журмын дагуу бүртгэдэг байх? | Ө18 | 1 | 1
|  |  | 3 | 3
100%
V | Supervisors & Craft Behavior/ Ахлах ажилтан болон ажилтнуудын зан төлөв | Risk level/ Эрсдэлийн түвшин | Possible Points / Авбал зохих оноо | Points Awarded / Авсан оноо
1 | Violating permit conditions or performing work without a permit where an approved permit is needed?/ Зөвшөөрөл шаардлагатай ажил үүргийг зөвшөөрөлгүйгээр гүйцэтгэх, зөвшөөрөлтэй холбоотой зөрчил гаргах? | Ө18 | 1 | 1
2 | Employee using and operating defective tool and or equipment? / Ажилтан гэмтэлтэй багаж, тоног төхөөрөмж ажиглаж болон ажиллуулж байгаа эсэх? | МӨ21 | 1 | 1
3 | Are employers employing workers without giving safety guidance?/ Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа өгөлгүйгээр ажилтныг ажиллуулсан эсэх? | МӨ21 | 1 | 1
|  |  | 3 | 3
100%
Score before Reduction / Урьдчилсан оноо |  |  | 131 | 131
| FINAL SCORE/ ЭЦСИЙН ОНОО: | 100%
FOLLOW-UP & CLOSE OUT / БОДИТ ОНОО ДҮГНЭХ ЗААВАР |  |  | Number Тоо | Rectified Засагдсан
Number of items not corrected since last inspection Сүүлчийн үзлэгээс хойш засагдаагүй зүйлсийн тоо |  |  | 0 | 0
Number of items causing imminent danger Болзошгүй аюулын тоо |  |  | 0 | 0
Observations/Ажиглалтууд
№ | Аctuality/Баримт | Incident/Зөрчил |  |  | Correction time/ Засагдах хугацаа | Explanation/ Тайлбар | Requirements/ Шаардлагатай арга хэмжээ | Responsibility/ Хариуцах ажилтан | Resolved or not/ Засагдсан эсэх
Checked/Шалгасан.........................................................
Accepted/Шалгуулсан....................................................
Note on A225: Энэ хэсэгт заагдсан дутагдлуудад хамаарах хүснэгтийн дугаар кодууд байна.
Note on B225: Энэ хэсэгт заагдсан дутагдлуудын зурган баримт байна
Note on C225: Энэ хэсэгт заагдсан дутагдлуудыг тайлбараар бичсэн байгаа
Note on L225: Энэ хэсэгт хийгдэх шаардлагатай ажлуудыг бичсэн байгаа
Note on O225: Энэ хэсэгт тухайн дутагдлыг арилгах үүрэгтэй хариуцсан ажилтан байна